## YE+1
Disk | Side | Maraton | [6 empty] | Junction Box |  |  |  |  | Cable
|  | Lev. | ID | Position | Name | Ch. | Current | Terminal | Lev. | Name | Trigger S. | Channel | Terminal | ID | Name | Length
1 | +X | 4 | 2 | X4J31e upper | LVPS+1/1/2 | 0 | 150 | 25/8 | 4 | LVM+1/1/1 | TS+1/2 | Digital | 25/8 | 1
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 2
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM+1/1/2 | TS+1/3 | Digital | 25/8 | 3
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 4
|  | 2 | 8 | X2J31e upper | LVPS+1/4/2 | 0 | 150 | 25/8 | 2 | LVM+1/4/3 | TS+1/12 | Digital | 25/8 | 5
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 6
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM+1/4/4 | TS+1/1 | Digital | 25/8 | 7
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 8
|  |  | 7 | X2J31c lower | LVPS+1/4/1 | 0 | 150 | 25/8 | 2 | LVM+1/4/1 | TS+1/10 | Digital | 25/8 | 9
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 10
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM+1/4/2 | TS+1/11 | Digital | 25/8 | 11
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 12
1 | -X | 4 | 3 | X4A31e upper | LVPS+1/2/2 | 0 | 150 | 25/8 | 4 | LVM+1/2/1 | TS+1/4 | Digital | 25/8 | 13
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 14
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM+1/2/2 | TS+1/5 | Digital | 25/8 | 15
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 16
|  |  | 4 | X4A31c lower | LVPS+1/2/1 | 0 | 150 | 25/8 | 4 | LVM+1/2/3 | TS+1/6 | Digital | 25/8 | 17
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 18
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM+1/2/4 | TS+1/7 | Digital | 25/8 | 19
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 20
|  | 2 | 5 | X2A33j upper | LVPS+1/3/2 | 0 | 150 | 25/8 | 2 | LVM+1/3/1 | TS+1/8 | Digital | 25/8 | 21
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 22
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM+1/3/2 | TS+1/9 | Digital | 25/8 | 23
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 24
Disk | Side | Maraton | [6 empty] | Peripheral Crate |  |  |  |  | Cable
|  | Lev. | ID | Position | Name | Ch. | Current | Terminal | Lev. | Name | Trigger S. | Channel | Terminal | ID | Name | Length
1 | +X | 4 | 2 | X4J31e | LVPS+1/1/2 | 1 | 50 | 25/6 | 5 | VME+1/3 | TS+1/3 | 4.5 V | 25/6 | 25
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 26
|  |  | 1 | X4J31c lower | LVPS+1/1/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME+1/2 | TS+1/2 | 4.5 V | 25/6 | 27
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 28
[6 empty] | 0 | 150 | 25/8 | 3 | VME+1/1 | TS+1/1 | 4.5 V | 25/6 | 29
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 30
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | VME+1/12 | TS+1/12 | 4.5 V | 25/6 | 31
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 32
|  | 2 | 8 | X2J31e | LVPS+1/4/2 | 1 | 50 | 25/6 | 1 | VME+1/11 | TS+1/11 | 4.5 V | 25/6 | 33
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 34
|  |  | 7 | X2J31c | LVPS+1/4/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME+1/10 | TS+1/10 | 4.5 V | 25/6 | 35
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 36
1 | -X | 4 | 3 | X4A31e | LVPS+1/2/2 | 1 | 50 | 25/6 | 5 | VME+1/4 | TS+1/4 | 4.5 V | 25/6 | 37
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 38
|  |  | 4 | X4A31c | LVPS+1/2/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME+1/5 | TS+1/5 | 4.5 V | 25/6 | 39
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 40
|  | 2 | 5 | X2A33j | LVPS+1/3/2 | 1 | 50 | 25/6 | 3 | VME+1/6 | TS+1/6 | 4.5 V | 25/6 | 41
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 42
|  |  | 6 | X2A33h lower | LVPS+1/3/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME+1/7 | TS+1/7 | 4.5 V | 25/6 | 43
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 44
[6 empty] | 0 | 150 | 25/8 | 1 | VME+1/8 | TS+1/8 | 4.5 V | 25/6 | 45
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 46
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | VME+1/9 | TS+1/9 | 4.5 V | 25/6 | 47
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 48

## YE-1
Disk | Side | Maraton | [6 empty] | Junction Box |  |  |  |  | Cable
|  | Lev. | ID | Position | Name | Ch. | Current | Terminal | Lev. | Name | Trigger S. | Channel | Terminal | ID | Name | Length
1 | +X | 4 | 2 | X4V31e upper | LVPS-1/1/2 | 0 | 150 | 25/8 | 4 | LVM-1/1/1 | TS-1/2 | Digital | 25/8 | 1
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 2
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM-1/1/2 | TS-1/3 | Digital | 25/8 | 3
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 4
|  | 2 | 8 | X2V31e upper | LVPS-1/4/2 | 0 | 150 | 25/8 | 2 | LVM-1/4/3 | TS-1/12 | Digital | 25/8 | 5
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 6
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM-1/4/4 | TS-1/1 | Digital | 25/8 | 7
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 8
|  |  | 7 | X2V31c lower | LVPS-1/4/1 | 0 | 150 | 25/8 | 2 | LVM-1/4/1 | TS-1/10 | Digital | 25/8 | 9
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 10
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM-1/4/2 | TS-1/11 | Digital | 25/8 | 11
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 12
1 | -X | 4 | 3 | X4S31e upper | LVPS-1/2/2 | 0 | 150 | 25/8 | 4 | LVM-1/2/1 | TS-1/4 | Digital | 25/8 | 13
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 14
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM-1/2/2 | TS-1/5 | Digital | 25/8 | 15
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 16
|  |  | 4 | X4S31c lower | LVPS-1/2/1 | 0 | 150 | 25/8 | 4 | LVM-1/2/3 | TS-1/6 | Digital | 25/8 | 17
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 18
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM-1/2/4 | TS-1/7 | Digital | 25/8 | 19
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 20
|  | 2 | 5 | X2S33j upper | LVPS-1/3/2 | 0 | 150 | 25/8 | 2 | LVM-1/3/1 | TS-1/8 | Digital | 25/8 | 21
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 22
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | LVM-1/3/2 | TS-1/9 | Digital | 25/8 | 23
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | Analog | 16/8 | 24
Disk | Side | Maraton | [6 empty] | Peripheral Crate |  |  |  |  | Cable
|  | Lev. | ID | Position | Name | Ch. | Current | Terminal | Lev. | Name | Trigger S. | Channel | Terminal | ID | Name | Length
1 | +X | 4 | 2 | X4V31e | LVPS-1/1/2 | 1 | 50 | 25/6 | 5 | VME-1/3 | TS-1/3 | 4.5 V | 25/6 | 25
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 26
|  |  | 1 | X4V31c lower | LVPS-1/1/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME-1/2 | TS-1/2 | 4.5 V | 25/6 | 27
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 28
[6 empty] | 0 | 150 | 25/8 | 3 | VME-1/1 | TS-1/1 | 4.5 V | 25/6 | 29
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 30
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | VME-1/12 | TS-1/12 | 4.5 V | 25/6 | 31
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 32
|  | 2 | 8 | X2V31e | LVPS-1/4/2 | 1 | 50 | 25/6 | 1 | VME-1/11 | TS-1/11 | 4.5 V | 25/6 | 33
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 34
|  |  | 7 | X2V31c | LVPS-1/4/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME-1/10 | TS-1/10 | 4.5 V | 25/6 | 35
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 36
1 | -X | 4 | 3 | X4S31e | LVPS-1/2/2 | 1 | 50 | 25/6 | 5 | VME-1/4 | TS-1/4 | 4.5 V | 25/6 | 37
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 38
|  |  | 4 | X4S31c | LVPS-1/2/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME-1/5 | TS-1/5 | 4.5 V | 25/6 | 39
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 40
|  | 2 | 5 | X2S33j | LVPS-1/3/2 | 1 | 50 | 25/6 | 3 | VME-1/6 | TS-1/6 | 4.5 V | 25/6 | 41
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 42
|  |  | 6 | X2S33h lower | LVPS-1/3/1 | 1 | 50 | 25/6 |  | VME-1/7 | TS-1/7 | 4.5 V | 25/6 | 43
[6 empty] | 5 | 50 | 16/6 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 44
[6 empty] | 0 | 150 | 25/8 | 1 | VME-1/8 | TS-1/8 | 4.5 V | 25/6 | 45
[6 empty] | 3 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 46
[6 empty] | 4 | 150 | 25/8 |  | VME-1/9 | TS-1/9 | 4.5 V | 25/6 | 47
[6 empty] | 7 | 100 | 16/8 |  |  |  | 6.5 V | 16/6 | 48