## EXD20 (2)
Circuit Breaker | Dest. Rack | Maraton | PCrate | PCrate | Maraton | PCrate | PCrate
EXD20 03/55 | X4A51+X2J52 | X4A51 | X5R51 | X3A51 | X2J52 | X5U51 | X3J51
EXD20 04/55 | X4A41 | X4A41 | X5R41
EXD20 05/55 | X2A41 | X2A41 | X1R41 | X3A41
EXD20 06/55 | X4A31 | X4A31 | X5R31
EXD20 07/55 | X2J41 | X2J42 | X1U41
EXD20 08/55 | X4J41 | X4J41 | X3J41 | X5U41
EXD20 09/55 | X2A33 | X2A33 | X1R31 | X3A31
EXD20 10/55 | X2J31 | X2J31 | X1U31
EXD20 11/55 | X4J31 | X4J31 | X3J31 | X5U31
EXD20 12/55 | X4S31 | X4S31 | X5L31
EXD20 13/55 | X2V31 | X2V31 | X1E31
EXD20 14/55 | X4V31 | X4V31 | X3V31 | X5E31
EXD20 15/55 | X2S33 | X2S33 | X1L31 | X3S31
EXD20 16/55 | X2V41 | X2V42 | X1E41
EXD20 17/55 | X4V41 | X4V41 | X3V41 | X5E41
EXD20 18/55 | X2V52 & X4S51 | X2V52 | X5E51 | X3V51 | X4S51 | X5L51 | X3S51
EXD20 19/55 | X4S41 | X4S41 | X5L41
EXD20 20/55 | X2S41 | X2S41 | X1L41 | X3S41

## EXD20
Liste Sergei du 12.11.07 |  |  | Raccordements sur armoires Low Voltage
Circuit | Dest. Rack |  | Départs | Dest. Rack | [6 empty] | N° Câbles |  |  | Info température depuis départs turbines
breaker |  |  | Armoires | UXC55 | Maraton | PCrate | PCrate | Maraton | PCrate | PCrate
[11 empty] | EXD20 | Racks S4F…
EXD20 03/55 | X4A51+X2J52 |  | 2003 | X4A51+X2J52 | X4A51 | X5R51 | X3A51 | X2J52 | X5U51 | X3J51 | 1516427 | S4F04 | 5551015 & 5551027 | 411 | et | 434 | YE+3N & F
EXD20 04/55 | X4A41 |  | 2004 | X4A41 | X4A41 | X5R41 |  |  |  |  | 1516427 | S4F04 | 5551010 | 430 |  |  | YE+2F
EXD20 05/55 | X2A41 |  | 2005 | X2A41 | X2A41 | X1R41 | X3A41 |  |  |  | 1516428 | S4F04 | 5551014 | 429 |  |  | YE+2F
EXD20 06/55 | X4J41 |  | 2006 | X4A31 | X4A31 | X5R31 |  |  |  |  | 1516428 | S4F04 | 5551009 | 441 |  |  | YE+1F
EXD20 07/55 | X2J41 |  | 2007 | X2J41 | X2J42 | X1U41 |  |  |  |  | 1516429 | S4F04 | 5551012 | 408 |  |  | YE+2N
EXD20 08/55 | X4A31 |  | 2008 | X4J41 | X4J41 | X3J41 | X5U41 |  |  |  | 1516429 | S4F04 | 5551019 | 409 |  |  | YE+2N
EXD20 09/55 | X2A33 |  | 2009 | X2A33 | X2A33 | X1R31 | X3A31 |  |  |  | 1516430 | S4F04 | 5551006 | 438 |  |  | YE+1F
EXD20 10/55 | X4J31 |  | 2010 | X2J31 | X2J31 | X1U31 |  |  |  |  | 1516430 | S4F04 | 5551007 | 415 |  |  | YE+1N
EXD20 11/55 | X2J31 |  | 2011 | X4J31 | X4J31 | X3J31 | X5U31 |  |  |  | 1516431 | S4F04 | 5551011 | 420 |  |  | YE+1N
EXD20 12/55 | X4S31 | ???? | 2012 | X4S31 | X4S31 | X5L31 |  |  |  |  | 1516431 | S4F04 | 5551106 | 831 |  |  | YE-1F | X2S31 sur plan face AV SERGEI
EXD20 13/55 | X2S33 |  | 2013 | X2V31 | X2V31 | X1E31 |  |  |  |  | 1516432 | S4F04 | 5551118 | 806 |  |  | YE-1N
EXD20 14/55 | X4V31 |  | 2014 | X4V31 | X4V31 | X3V31 | X5E31 |  |  |  | 1516432 | S4F04 | 5551119 | 809 |  |  | YE-1N
EXD20 15/55 | X2V31 |  | 2015 | X2S33 | X2S33 | X1L31 | X3S31 |  |  |  | 1516433 | S4F04 | 5551117 | 827 |  |  | YE-1F
EXD20 16/55 | X4S41 |  | 2016 | X2V41 | X2V42 | X1E41 |  |  |  |  | 1516433 | S4F04 | 5551126 | 814 |  |  | YE-2N
EXD20 17/55 | X2S41 |  | 2017 | X4V41 | X4V41 | X3V41 | X5E41 |  |  |  | 1516434 | S4F04 | 5551127 | 816 |  |  | YE-2N
EXD20 18/55 | X4V41 |  | 2018 | X2V52 & X4S51 | X2V52 | X5E51 | X3V51 | X4S51 | X5L51 | X3S51 | 1516434 | S4F04 | 5551129 & 5551128 | 819 | et | 843 | YE-3N & F
EXD20 19/55 | X2V41 |  | 2019 | X4S41 | X4S41 | X5L41 |  |  |  |  | 1516435 | S4F04 | 5551124 | 838 |  |  | YE-2F
EXD20 20/55 | X4S51+X2V52 |  | 2020 | X2S41 | X2S41 | X1L41 | X3S41 |  |  |  | 1516435 | S4F04 | 5551129 | 836 |  |  | YE-2F
EXD20 21/55 | TBD |  | 2021 | X3R73 | [6 empty] | 1516436 | S4F05 | 3T1 10101 & 10102 | 450 |  |  | HF+
EXD20 22/55 | TBD |  | 2022 | X3L73 | [6 empty] | 1516436 | S4F05 | 3T1 10001 & 10002 | 855 |  |  | HF-
EXD20 23/55 | TBD |  | 2023 | QCY02.A | [6 empty] | 1516437 | S4F05 | 3TR 14631 | 0 |  | Pas de turbine
EXD20 24/55 | TBD |  | 2024 | QCY02.B | [6 empty] | 1516437 | S4F05 | 3TR 14711 | 0 |  | Pas de turbine
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042